Перечень документации для получения разрешение на подключение (врезку)

- Генплан сетей НВК (проект, согласованный с производством «Минскводопровод»).

- Проектный профиль водопровода с деталировкой колодцев, спецификацией                     трубопроводов, арматуры и фасонных частей. Согласование ПСД действительно 2 года.

- Исполнительная съемка водопровода

- Копия технических условий

- Акты на скрытые работы (на устройство оснований, уплотнение грунта, укладку трубопроводов, устройство упоров, изоляции трубопроводов, и т.д.) с подписью инженера района водосети.

- Паспорта, сертификаты качества, на трубы, арматуру, строительные конструкции и т.д.

- Технические свидетельства Минстройархитектуры РБ или сертификаты соответствия, выданные в национальной системе сертификации РБ на трубы, фасонные части, арматуру (см. приказ Минстройархитектуры от 21.07.1999г. №217).

- Удостоверения о гос. гигиенической регистрации труб, фасонных частей.

- Акт ревизии запорной арматуры со штампом мехмастерской УП «Минскводоканал»

- Акты гидравлических испытаний вновь построенного водопровода в соответствии с ТКП «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» с подписью представителя производства «Минскводопровод».

- Акты промывки и дезинфекции водопровода с подписью инженера сетевого района.

- Химический и бактериологический анализы воды (действителен не более 10 календарных дней от даты отбора проб)

- Акт осмотра внутренней поверхности трубопровода телеустановкой.

- При отключении абонентов, согласование с администрацией района.