РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

16 июля 2026 г. № 2950

О нормах водопотребления

На основании части четвертой статьи 35 Закона Республики Беларусь от 24 июня 1999 г. № 271-З «О питьевом водоснабжении» Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить на территории города Минска нормы водопотребления для расчетов с потребителями, абонентами за услугу водоснабжения при отсутствии приборов учета расхода воды, в том числе приборов с дистанционным съемом и передачей данных (далее – нормы водопотребления):

по жилым домам, в том числе общежитиям, согласно приложению 1;

на нужды юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в пользовании на ином законном основании которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения и иные объекты, согласно приложению 2;

на нужды юридических лиц, осуществляющих управление государственным и частным жилищным фондом, согласно приложению 3;

на ведение личного подсобного хозяйства согласно приложению 4;

на тушение пожаров, проведение тактико-специальных занятий и учений, проверки противопожарного водоснабжения через пожарные гидранты, находящиеся в хозяйственном ведении, оперативном управлении или в пользовании на ином законном основании организаций водопроводно-канализационного хозяйства, согласно приложению 5.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 августа 2026 г.

| Председатель | В.Е.Кухарев |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь

|  | Приложение 1 к решению Минского городского исполнительного комитета 16.07.2026 № 2950 |
| --- | --- |

НОРМЫ
водопотребления по жилым домам, в том числе общежитиям

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Нормы водопотребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | холодная вода | горячая вода |
| 1 | Жилые дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | на 1 человека литров в сутки | 45 | – |
| 2 | Жилые дома, оборудованные водопроводом без канализации (выгребные ямы) | » | 100 | – |
| 3 | Жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией без горячего водоснабжения | » | 180 | – |
| 4 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и локальным источником горячего водоснабжения | » | 250 | – |
| 5 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | » | 270 | 130 |
| 6 | Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, в отношении которых приняты местными исполнительными и распорядительными органами в установленном законодательством порядке решения о сносе жилых домов | » | 130 | 130 |
| 7 | Общежития: | на 1 жильца литров в сутки |  |  |
| 7.1 | без душевых | » | 30 | 30 |
| 7.2 | с общими душевыми | » | 50 | 50 |
| 7.3 | с душевыми при жилых комнатах | » | 50 | 60 |
| 7.4 | с общими кухнями и душевыми при жилых комнатах в каждой секции здания | » | 80 | 80 |
| 7.5 | с полной степенью благоустройства (квартирного типа) | » | 150 | 150 |

|  | Приложение 2 к решению Минского городского исполнительного комитета 16.07.2026 № 2950 |
| --- | --- |

НОРМЫ
водопотребления на нужды юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в пользовании на ином законном основании которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения и иные объекты

| № п/п | Наименование объектов, вид водопотребления | Единица измерения | Нормы водопотребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | холодная вода | горячая вода |
| 1 | Гостиницы, пансионаты и мотели: | на 1 проживающего литров в сутки |  |  |
| 1.1 | с общими ваннами и душевыми | » | 50 | 70 |
| 1.2 | с душами во всех отдельных номерах | » | 90 | 140 |
| 1.3 | с душами во всех отдельных номерах с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров: |  |  |  |
|  | до 25 | » | 100 | 100 |
|  | до 75 | » | 100 | 150 |
|  | до 100 | » | 120 | 180 |
| 2 | Больницы: | на 1 койко-место литров в сутки |  |  |
| 2.1 | с общими ваннами и душевыми | » | 40 | 75 |
| 2.2 | с санитарными узлами, приближенными к палатам | » | 110 | 90 |
| 2.3 | инфекционные | » | 130 | 110 |
| 3 | Санатории и дома отдыха: | на 1 койко-место литров в сутки |  |  |
| 3.1 | с ваннами при всех жилых комнатах | » | 80 | 120 |
| 3.2 | с душами при всех жилых комнатах | » | 75 | 75 |
| 4 | Поликлиники и амбулатории | на 1 больного в смену литров в сутки | 7,8 | 5,2 |
| 5 | Детские сады-ясли: | на 1 ребенка литров в сутки |  |  |
| 5.1 | с дневным пребыванием детей: |  |  |  |
|  | со столовыми, работающими на полуфабрикатах | » | 10 | 11,5 |
|  | со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | » | 50 | 25 |
| 5.2 | с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |
|  | со столовыми, работающими на полуфабрикатах | » | 17,6 | 21,4 |
|  | со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | » | 64,5 | 28,5 |
| 6 | Детские оздоровительные лагеря (в том числе круглогодичного действия): | на 1 место литров в сутки |  |  |
| 6.1 | со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | » | 160 | 40 |
| 6.2 | со столовыми, работающими на полуфабрикатах, и стиркой белья в централизованных прачечных | » | 25 | 30 |
| 7 | Прачечные: | на 1 килограмм сухого белья литров в сутки |  |  |
| 7.1 | механизированные | » | 50 | 25 |
| 7.2 | немеханизированные | » | 25 | 15 |
| 8 | Административные здания | на 1 работающего литров в сутки | 7 | 5 |
| 9 | Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | на 1 учащегося литров в сутки | 11,2 | 6 |
|  |  | на 1 преподавателя литров в сутки | 11,2 | 6 |
| 10 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | на 1 учащегося литров в сутки | 7 | 3 |
|  |  | на 1 преподавателя в смену литров в сутки | 7 | 3 |
|  | то же, с продленным днем | на 1 учащегося литров в сутки | 8,6 | 3,4 |
|  |  | на 1 преподавателя в смену литров в сутки | 8,6 | 3,4 |
| 11 | Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | на 1 учащегося литров в сутки | 12 | 8 |
|  |  | на 1 преподавателя в смену литров в сутки | 12 | 8 |
| 12 | Школы-интернаты с помещениями: |  |  |  |
| 12.1 | учебными (с душевыми при гимнастических залах) | на 1 учащегося литров в сутки | 6,3 | 2,7 |
|  |  | на 1 преподавателя литров в сутки | 6,3 | 2,7 |
| 12.2 | спальными | на 1 место литров в сутки | 40 | 30 |
| 13 | Научно-исследовательские институты и лаборатории: | на 1 работающего литров в сутки |  |  |
| 13.1 | химического профиля | » | 400 | 60 |
| 13.2 | биологического профиля | » | 255 | 55 |
| 13.3 | физического профиля | » | 110 | 15 |
| 13.4 | естественных наук | » | 7 | 5 |
| 14 | Аптеки: | на 1 работающего литров в сутки |  |  |
| 14.1 | торговый зал и подсобные помещения | » | 7 | 5 |
| 14.2 | лаборатория приготовления лекарств | » | 255 | 55 |
| 15 | Предприятия общественного питания: |  |  |  |
| 15.1 | для реализации пищи: |  |  |  |
|  | реализуемой в обеденном зале | на 1 условное блюдо литров в сутки | 8 | 4 |
|  | продаваемой на дом | » | 7 | 3 |
| 15.2 | выпускающие полуфабрикаты: | на 1 тонну литров в сутки |  |  |
|  | мясные | » | 3600 | 3100 |
|  | рыбные | » | 5700 | 700 |
|  | овощные | » | 3600 | 800 |
|  | кулинарные | » | 6500 | 1200 |
| 16 | Магазины: |  |  |  |
| 16.1 | продовольственные | на 1 работающего в смену литров в сутки (20 метров квадратных торгового зала) | 185 | 65 |
| 16.2 | промтоварные | на 1 работающего в смену литров в сутки | 7 | 5 |
| 17 | Парикмахерские | на 1 рабочее место в смену литров в сутки | 23 | 33 |
| 18 | Кинотеатры | на 1 место литров в сутки | 2,5 | 1,5 |
| 19 | Клубы | на 1 место литров в сутки | 6 | 2,6 |
| 20 | Театры: |  |  |  |
| 20.1 | для зрителей | на 1 место литров в сутки | 5 | 5 |
| 20.2 | для артистов и персонала | на 1 человека литров в сутки | 15 | 25 |
| 21 | Библиотеки, читальные залы | на 1 работающего литров в сутки | 7 | 5 |
|  |  | на 1 посетителя литров в сутки | 2,5 | 1,5 |
| 22 | Стадионы и спортзалы: |  |  |  |
| 22.1 | для зрителей | на 1 место литров в сутки | 2 | 1 |
| 22.2 | для физкультурников (без учета приема душа) | на 1 физкультурника литров в сутки | 20 | 30 |
| 22.3 | для спортсменов (без учета приема душа) | на 1 спортсмена литров в сутки | 40 | 60 |
| 23 | Плавательные бассейны: |  |  |  |
| 23.1 | пополнение бассейна | процент вместимости бассейна литров в сутки | 10 | – |
| 23.2 | для зрителей | на 1 место литров в сутки | 2 | 1 |
| 23.3 | для спортсменов (без учета приема душа) | на 1 спортсмена (физкультурника) литров в сутки | 40 | 60 |
| 24 | Бани: | на 1 посетителя литров в сутки |  |  |
| 24.1 | для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | » | 60 | 120 |
| 24.2 | то же, с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе: | » | 100 | 190 |
|  | душевая кабина | » | 120 | 240 |
|  | ванная кабина | » | 180 | 360 |
| 25 | Душевые: | 1 душевая сетка в смену литров в сутки |  |  |
| 25.1 | в бытовых помещениях промышленных предприятий |  | 270 | 230 |
|  | в бытовых помещениях административных зданий |  | 90 | 140 |
| 25.2 | Душевая кабина с мелким душевым поддоном и смесителем | литров в час | 60 | 60 |
| 25.3 | Душевая кабина с глубоким душевым поддоном и смесителем | » | 80 | 80 |
| 25.4 | Душ в групповой установке со смесителем | » | 230 | 270 |
| 25.5 | Гигиенический душ (биде) со смесителем и аэратором | » | 54 | 54 |
| 25.6 | Писсуар | » | 36 | – |
| 26 | Гаражи (с мойкой автомобилей): | на 1 транспортное средство литров в сутки |  |  |
| 26.1 | при механизированной мойке: |  |  |  |
|  | легковой автомобиль | » | 1000 | – |
|  | грузовой автомобиль | » | 1500 | – |
|  | автобус | » | 1500 | – |
| 26.2 | при ручной мойке: |  |  |  |
|  | легковой автомобиль | » | 500 | – |
|  | грузовой автомобиль | » | 700 | – |
|  | автобус | » | 800 | – |
| 27 | Гаражи боксового типа (без мойки) и автостоянки | на 1 работающего литров в сутки | 30 | 30 |
| 28 | Водоразборные краны и колонки на территории гаражного массива | на 1 гаражный бокс литров в месяц | 45 | – |
| 29 | Временное строительство объектов | кубических метров в месяц | 330 | – |
| 30 | Капитальный ремонт | кубических метров в месяц | 100 | – |
| 31 | Питьевой фонтанчик | литров в час | 100 | – |
| 32 | Заливка поверхности катка | на 1 метр квадратный литров в сутки | 0,5 | – |
| 33 | Поливка травяного покрова: | на 1 метр квадратный литров в сутки |  |  |
| 33.1 | футбольного поля | » | 3 | – |
| 33.2 | остальных спортивных сооружений | » | 0,5 | – |
| 34 | Туристические базы: |  |  |  |
| 34.1 | для туристов | на 1 человека литров в сутки | 18 | 18 |
| 34.2 | для обслуживающего персонала | на 1 человека в смену литров в сутки | 13 | 12 |

|  | Приложение 3 к решению Минского городского исполнительного комитета 16.07.2026 № 2950 |
| --- | --- |

НОРМЫ
водопотребления на нужды юридических лиц, осуществляющих управление государственным и частным жилищным фондом

| № п/п | Наименование объектов, вид водопотребления | Единица измерения | Нормы водопотребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | холодная вода | горячая вода |
| 1 | Санитарное содержание вспомогательных помещений жилых домов | на 1 квадратный метр вспомогательных помещений литров в месяц | 0,43 | – |
| 2 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | на 1 квадратный метр мусороприемной камеры литров в месяц | 4,27 | – |
| 3 | Техническое содержание внутридомовых инженерных систем жилого дома | на 1 квадратный метр вспомогательных помещений литров в месяц | 3 | – |
| 4 | Поливка газонов и цветников (40 раз в сезон) | на 1 квадратный метр литров на одну поливку | 5 | – |
| 5 | Наполнение при производстве ремонтно-строительных и аварийно-восстановительных работ внутридомовых водопроводов диаметром (миллиметров): | на 1 метр погонный литров |  |  |
|  | 20 | » | 0,3 | – |
|  | 25 | » | 0,5 | – |
|  | 32 | » | 0,8 | – |
|  | 40 | » | 1,3 | – |
|  | 50 | » | 2 | – |
|  | 80 | » | 5 | – |
|  | 100 | » | 7,9 | – |

|  | Приложение 4 к решению Минского городского исполнительного комитета 16.07.2026 № 2950 |
| --- | --- |

НОРМЫ
водопотребления на ведение личного подсобного хозяйства

| № п/п | Вид водопотребления | Норма водопотребления* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 метр квадратный литров в сутки | на 1 сотку кубических метров в поливной сезон |
| 1 | Полив приусадебного участка из уличной водоразборной колонки | 2 | 27,8 |
| 2 | Полив участка из дворовых кранов | 10 | 139 |

______________________________

* Период полива – с 15 апреля по 31 августа.

|  | Приложение 5 к решению Минского городского исполнительного комитета 16.07.2026 № 2950 |
| --- | --- |

НОРМЫ
водопотребления на тушение пожаров, проведение тактико-специальных занятий и учений, проверки противопожарного водоснабжения через пожарные гидранты, находящиеся в хозяйственном ведении, оперативном управлении или в пользовании на ином законном основании организаций водопроводно-канализационного хозяйства

| № п/п | Наименование объектов, вид водопотребления | Единица измерения | Норма водопотребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания административного назначения | литров в секунду на 1 метр квадратный | 0,1 |
| 2 | Больницы | » | 0,1 |
| 3 | Учреждения образования | » | 0,1 |
| 4 | Библиотеки, архивы | » | 0,1 |
| 5 | Музеи, выставки | » | 0,15 |
| 6 | Театры, дома и дворцы культуры, кинотеатры, клубы: |  |  |
| 6.1 | сцены | » | 0,2 |
| 6.2 | зрительный зал | » | 0,15 |
| 6.3 | подсобные помещения | » | 0,15 |
| 7 | Животноводческие здания | » | 0,15 |
| 8 | Мельницы, элеваторы | » | 0,15 |
| 9 | Склады ядохимикатов и удобрений | » | 0,2 |
| 10 | Зерновые культуры (зрелые при сухой погоде и ветре) | » | 0,25 |
| 11 | Редкая и низкая растительность в сухую погоду | » | 0,1 |
| 12 | Лесные массивы | » | 0,1 |
| 13 | Торф фрезерный: |  |  |
| 13.1 | на полях | » | 0,1 |
| 13.2 | в штабелях | » | 0,2 |
| 14 | Здания производственного назначения: |  |  |
| 14.1 | участки и цехи с категорией производства в зданиях | » | 0,2 |
| 14.2 | окрасочные цехи | » | 0,2 |
| 14.3 | подвальные помещения | » | 0,3 |
| 14.4 | чердачные помещения | » | 0,15 |
| 14.5 | сгораемые покрытия больших площадей в зданиях: |  |  |
|  | при тушении снизу внутри здания | » | 0,15 |
|  | при тушении снаружи со стороны покрытия | » | 0,08 |
|  | при тушении снаружи при развившемся пожаре | » | 0,15 |
| 15 | Строящиеся здания | » | 0,1 |
| 16 | Организации розничной и оптовой торговли (магазины, склады материальных ценностей, базы) | » | 0,2 |
| 17 | Типографии | » | 0,1 |
| 18 | Холодильники | » | 0,1 |
| 19 | Электростанции и подстанции: |  |  |
| 19.1 | кабельные тоннели | » | 0,2* |
| 19.2 | машинные залы и помещения котельных | » | 0,2* |
| 19.3 | галереи топливоподачи | » | 0,1* |
| 19.4 | трансформаторы, реакторы, масляные выключатели | » | 0,1* |
| 20 | Транспортные организации: |  |  |
| 20.1 | автомобили, автобусы, трамваи, троллейбусы: |  |  |
|  | открытые площадки | » | 0,1 |
|  | гаражи, мастерские, трамвайные депо, ангары | » | 0,2 |
| 20.2 | самолеты, вертолеты: |  |  |
|  | внутренняя отделка | » | 0,08* |
|  | конструкции с наличием магниевых сплавов | » | 0,25* |
|  | корпус | » | 0,15* |
|  | ангары | » | 0,2* |
| 20.3 | суда (пассажирские, сухогрузные): |  |  |
|  | надстройки (внутренние/наружные пожары) | » | 0,2* |
|  | трюмы | » | 0,2* |
| 20.4 | подвижной состав железнодорожного транспорта: |  |  |
|  | пассажирский, почтово-багажный, рефрижераторный | » | 0,35 |
|  | грузовой с твердыми сгораемыми материалами | » | 0,25 |
|  | грузовой с контейнерами | » | 0,2 |
| 21 | Объекты с наличием твердых веществ, легковоспламеняющихся веществ и горючих жидкостей: |  |  |
| 21.1 | бумага: |  |  |
|  | разрыхленная | » | 0,3 |
|  | в рулонах | » | 0,1 |
| 21.2 | древесина: |  |  |
|  | круглый лес в штабелях в пределах одной группы | » | 0,35 |
|  | балансовая при влажности, процентов: |  |  |
|  | 40–50 | » | 0,2 |
|  | менее 40 | » | 0,5 |
| 21.3 | пиломатериалы в штабелях в пределах одной группы при влажности, процентов: |  |  |
|  | 8–20 | » | 0,45 |
|  | 21–30 | » | 0,3 |
|  | свыше 30 | » | 0,1 |
| 21.4 | резина, резинотехнические изделия: |  |  |
|  | на складе | » | 0,3 |
|  | в цехе | » | 0,3 |
|  | на отрытых площадках | » | 0,3 |
| 21.5 | льнотреста: |  |  |
|  | скирды, тюки | » | 0,25 |
|  | в отвалах | » | 0,2 |
| 21.6 | сено, солома | » | 0,2 |
| 21.7 | пластмассы: |  |  |
|  | полимерные материалы и изделия из них: | » | 0,2 |
|  | термопласты | » | 0,14 |
|  | реактопласты | » | 0,1 |
|  | текстолит, карболит, отходы пластмасс | » | 0,3 |
| 21.8 | хлопок и другие волокнистые материалы | » | 0,2 |
| 21.9 | целлулоид и изделия из него | » | 0,4 |
| 21.10 | ацетон | » | 0,4* |
| 21.11 | нефтепродукты в емкостях (резервуарах) при температуре вспышки: |  |  |
|  | ниже 28 градусов по Цельсию | » | 0,4* |
|  | свыше 28 до 60 градусов по Цельсию | » | 0,3* |
|  | свыше 60 градусов по Цельсию | » | 0,2* |
| 21.12 | горючие жидкости, разлившиеся по поверхности площадки, в траншеях и технических лотках | » | 0,2* |
| 21.13 | термоизоляция, пропитанная нефтепродуктами | » | 0,2* |
| 21.14 | спирт на складах и спиртзаводах (разбавленный до 70 процентов) | » | 0,4* |
| 21.15 | нефть и конденсат вокруг скважин | » | 0,2* |
| 22 | Проведение тактико-специальных занятий и учений | » | нормы водопотребления, установленные в пунктах 1–21 настоящего приложения, в зависимости от выбранного объекта управляемой имитации по чрезвычайной ситуации (пожара) в ходе проверки готовности к действиям сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны |
| 23 | Проверка противопожарного водоснабжения через пожарные гидранты | литров на 1 пожарный гидрант | 1000 |

______________________________

* Подача тонкораспыленной воды.